## Calibration
Name | MW | PPM 1 | PPM 2 | PPM 3 | PPM 4 | PPM 5 | PPM 6 | Area 1 | Area 2 | Area 3 | Area 4 | Area 5 | Area 6 | CAS | ok but what actually is it
benzoic acid | 122.1213 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 30 | 50 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 73458 | 113812 | 65-85-0 | benzoic
tetradecanoic acid | 228.3709 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 334920 | 491712 | 592372 | 806207 | 1175238 | 2071501 | 544-63-8 | myristic
hexadecanoic acid | 256.4241 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 403058 | 570479 | 694901 | 936570 | 1474014 | 2605959 | 57-10-3 | palmitic
(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic acid | 280.4455 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 126644 | 183307 | 241591 | 350170 | 475205 | 824267 | 60-33-3 | linoleic
9-octadecenoic acid, (E)- | 282.4614 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 467088 | 741971 | 953554 | 1408563 | 2476003 | 4300414 | 112-79-8 | oleic
octadecanoic acid | 284.4772 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 295116 | 501125 | 630854 | 891109 | 1745160 | 2957950 | 57-11-4 | stearic
phenol | 94.1112 | n.a. | n.a. | 15 | 20 | 25 | 30 | n.a. | n.a. | 17168 | 21329 | 21557 | 71706 | 108-95-2
4-oxopentanoic acid | 116.1152 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 48330 | 206224 | 620353 | 885337 | 1096645 | 1394486 | 123-76-2 |  | can we trust these? Idk
benzene-1,2-diol | 110.1106 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 184752 | 729379 | 1607583 | 2232039 | 2972508 | 3629582 | 120-80-9 |  | guaiacol screwed us
2,4-dimethylphenol | 122.1644 | n.a. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | n.a. | 29571 | 400625 | 612798 | 1354859 | 2310288 | 105-67-9 | misID as 2,3…
2-methoxy-4-methylphenol | 138.1638 | n.a. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | n.a. | 41404 | 426592 | 645448 | 1348333 | 1995953 | 93-51-6 | misID as 2-methoxy-5…